## Slide 1: Het Buurtenergieplan

## Slide 2: Wat is een buurtenergieplan?
Verzameldocument van de initiatiefase
Een besluitstuk voor de leden
Het fundament voor de ontwikkelfase.
Opleverstuk voor Ontwikkelfonds Warmte

## Slide 3: Voor wie is het geschreven?
Projectpartners
Andere belanghebbenden
Leden en andere bewoners Oog in Al en Halve Maan

## Slide 4: Waar kan ik het buurtenergieplan terugvinden?
Het buurtenergieplan is openbaar beschikbaar en vrij toegankelijk voor iedereen. U kunt het document eenvoudig vinden via de website van Oog voor Warmte.
Vragen of opmerkingen?
Website
www.oogvoorwarmte.nl/buurtenergieplan
Heeft u vragen over het plan of het warmtenet? Neem gerust contact op via info@oogvoorwarmte.nl

## Slide 5: Wat staat in het buurtenergieplan?

## Slide 6: Terugblik van Oog voor Warmte
Middentemperatuur (MT) warmtenet
Behoefte bewoners
Technische studies
Behoefte partners
Kenmerken van de buurt

## Slide 7: Wat is er in de tussentijd gebeurd?
Tussen september en juni: vier concrete stappen
Technisch onderzoek
Financieel plan
Governanceplan
Communicatie- en participatieplan

## Slide 8: Technisch onderzoek
PlanEnergi berekende 4 MT-scenario’s op vier criteria: kosten, duurzaamheid, ruimtelijke inpassing en woningaanpassing.
S1 Hybride middentemperatuur (70/40°C) met WKO’s
S2 All-electric middentemperatuur (70/40°C) – zonder gasketel voor piekvraag
S3a Lage middentemperatuur (55/40°C) + booster-warmtepomp
S3b Lage middentemperatuur (55/40°C) + elektrische boiler
S4 Hybride middentemperatuur (70/40°C) - Lage lozingstemperatuur zonder WKO
⭐ Voorkeursscenario: S4
S4 combineert lage investeringskosten, lagere gebruikerskosten, eenvoudigste opzet en laagste CO₂-uitstoot.
↺ Terugvaloptie: S1
Als S4 niet haalbaar blijkt (vergunningstraject / lozingstemperatuur).

## Slide 9: Financieel plan
→ We werken dit verder uit in de ontwikkelfase.
Doel
Opstellen van een eerste strategie voor de invulling van de financieringsbehoefte.
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Overheidsgarantie
Subsidie

## Slide 10: Governanceplan
In de volgende fase richt Oog voor Warmte als warmtegemeenschap een warmtebedrijf op. Oog voor Warmte bepaalt haar rol en regie.
← Volledig uitbesteed
Volledig zelf doen →
Zeggenschap Waar willen we regie en zeggenschap over houden?
Financierbaarheid Kunnen we zelf de financiering regelen?
Risicobereidheid Waar wil je verantwoordelijkheid voor hebben? Welke onzekerheden wil je dragen?

## Slide 11: Communicatie- en participatieplan
Uitgangspunten voor externe communicatie & participatie + concrete activiteiten 2026–2027.
Organisatie versterken
Werven volgers, leden en warmlopers & professionaliseren organisatie.
Verduurzamen woningen
Ondersteunen van bewoners bij het verduurzamen van hun woning.
Doorlopende communicatie
O.a. website, nieuwsbrief, buurtkrant en appgroepen
Bewoners Oog in Al & Halve Maan betrekken
Bouwen aan vertrouwen door middel van bekendheid en zichtbaarheid
Locatie buurtwarmtestation
Participatietraject; gemeente neemt het voortouw.
Campagne startcontracten
Voorbereiding op het werven van eerste aansluitingen.

## Slide 12: Vervolg
Er is samen met de gemeente een Plan van Aanpak gemaakt voor de ontwikkelfase. Belangrijke activiteiten die eraan komen zijn onder andere:
Voorlopig ontwerp Technisch ontwerp van het warmtenet op basis van voorkeursscenario S4.
Businesscase & Financiën Verdere uitwerking financiële haalbaarheid en investeringsplan.
Campagne startcontracten (voorbereiding) werven toekomstige klanten..
Oprichting warmtebedrijf Formaliseren van de governance en globaal kavelplan.
Locatie buurtwarmtestation Participatietraject voor de keuze voor het locatie van het buurtwarmtestation

## Slide 13: Algemene Planning

## Slide 14: 8: Conclusie en instemmen
Het buurtenergieplan is de afronding van de initiatiefase van Oog voor Warmte. Het bevat alle onderzoeken, inzichten en keuzes die samen de basis vormen voor de ontwikkelfase.
Wij vragen de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering in te stemmen (na de pauze)
met het buurtenergieplan en het vaststellen ervan.
Heeft u nog vragen?

## Slide 15: Bijlage: Kernprocessen van warmtebedrijf